Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o důležitých změnách v licenční politice pro platformu Geutebrück a přechodu na nový licenční model.

Dnem 31. 8. 2025 bude ukončen stávající licenční model a dále již nebude možné systém aktualizovat, rozšiřovat či nakupovat nové licence. Licence již nebude možné ani přesouvat mezi servery a systém zůstane poté již “zakonzervovaný“ ve stávající podobě.

Abychom předešli možným nepříjemnostem spolu se správou a funkcionalitou bezpečnostního systému, doporučujeme provést následující kroky:

- Migrace G-Core na nový licenční model SMART

Migrace je možná pouze při splnění následujících podmínek:

- U sw G-Core musí být platný update plán (G-Core/Update). Pokud není tento požadavek splněn, je nutné nejprve licenci pro prodloužení update plánu doplnit ve stávajícím modelu (tradiční licenční model)

- Verze aplikace G-Core musí být min. 8. x

- Servery musí mít aktuální min. požadovaný HW (viz přiložená tabulka)

Nový licenční model v režimu SMART přináší uživateli další benefity, lepší dostupnost dalších volitelných licencí, snadná správa licencí v rámci organizace a jejich přesun mezi servery, nižší cena prodloužení update plánu. Nová verze sw splňuje také aktuální bezpečnostní standardy.

- Migrace G-Sim na nový licenční model SMART

Migrace je možná pouze při splnění následujících podmínek:

- U sw G-SIM musí být platný update plán (G-SIM/Update). Pokud není tento požadavek splněn, je nutné nejprve licenci pro prodloužení update plánu doplnit ve stávajícím modelu (tradiční licenční model)

- Verze aplikace G-SIM musí být min. 11. x

- Servery musí mít aktuální min. požadovaný HW (viz přiložená tabulka)

Spolu se sw změnami souvisí také kontrola stavu stávajících prohlížecích stanic. U nových verzích sw G-SIM je vyšší nárok na HW vykreslovacích stanic. Aktuálně je kladen vyšší důraz na výkon grafického jádra procesu, které je využíváno pro dekódování kamerových streamů (viz přiložená tabulka X)

Dále upozorňujeme na vzájemnou kompatibilitu sw G-Core a nadstavbového sw G-SIM (viz přiložená tabulka kompatibility), která je důležitá pro vzájemnou funkčnost obou sw.