## List1
Dodavatel : |  | SICURIT CS, spol. s r. o. |  |  | Odběratel : | Quehenberger logistic
|  | Vídeňská 90, 639 00 Brno |  |  |  | Marek Krasnodebski
|  | www.sicurit.cz |  |  |  | Modřice
DIČ: CZ44960212
Datum vyhotovení: |  | 2019-10-01 |  |  | Projekt: | CCTV, EZS centra logistiky
Platnost nabídky: |  | 2019-10-31
Vypracoval: |  | Petr Plavčan <pplavcan@sicurit.cz>, mob. +420 777 747 527 |  |  | Dodací lhůta: | cca týden od obj.
Č. | Položka | Popis | Cena/MJ | MJ | Cena celkem | Dealer/MJ | Dealer celkem
CCTV
1 | DNR160HR4K | Digitální kompaktní NVR rekordér pro 16 IP kamer umožňující připojit 4K monitor, ONVIF profil S, rozlišení UHD (4K) @ 3840X2160 px, 30fps/kanál, rozlišení monitoru 4K/FullHD/SXGA/XGA, datový tok 8Mbps/kanál, komprese H.264 a H.265, NVR má vylepšené procházení záznamu díky 300x rychlejšímu přetáčení (1 hodina záznamu za 12 s),video výstup 1xHDMI a 1xVGA a 2xBNC (TVI, CVBS), audio vstup 1xRCA a 16xIPC, audio výstup 1xHDMI a 1xRCA, 4x alarm IN / 1x alarm OUT, 2xRS485 a 1xRS232C, 2xUSB 2.0, 2x HDD nebo 1x HDD + 1x eSATA, síťové rozhraní 2x 10/100/1G Base-T port, 1x admin + 14 dalších uživatelů, možnost zálohy přes USB nebo přes síť, formát zálohy AVI / RMS (unikátní video formát), 340 x 300 x 59 mm, alarmové akce: e-mail, pop-up okno,bzučák, PTZ preset, SPOT,CMS, intuitivní rozhraní v češtině, | 11300 | 1 | 11300 | 7910 | 7910
2 | MF-4T-SATA SDVR24/7 | HDD 4TB, vhodný pro provoz 24/7, 5900 rpm, SATA, včetně montáže | 4500 | 2 | 9000 | 3150 | 6300 | dimenzováno na 9 kamer a cca 30 dní záznamu vč. rezervy
3 | TIP2000BIRV | 2 Mpx IP bullet kamera s mechanickým filtrem, 30fps, senzor SONY IMX323 CMOS, varifokální objektiv 2,8 až 12 mm, komprese H.264, 15 IR LED diod s dosvitem 40 m, IP66, 12 Vcc/PoE , pracovní teplota -20° až +60° C, rozměry 75 x 262 mm, hmotnost 700 g, detekce pohybu, maskování soukromí, 2D/3D DNR, digitální WDR, Dualstream | 2960 | 9 | 26640 | 2072 | 18648 | 6 kamer do haly, 3 ven
4 | TAHDBBOXLP2 | Montážní box pro kameru TIP2000BIR, TIP2000BIRV, TIP2000BIRVZ, TIP2000BLL, TIP2000BVLL | 538 | 9 | 4842 | 376.6 | 3389.4
5 | SWPOE162PG | Šestnáctiportový PoE switch SICURIT pro CCTV. 16 x 10/100Mbps RJ45 s PoE, 2 x 100Mbps RJ45 pro uplink, max. celková zátěž PoE 130W | 7457 | 1 | 7457 | 5219.9 | 5219.9 | switch pro napájení 16 kamer
| TH-48LFE8E | profesionální full HD IPS LCD panel,provoz 16/7,úhlopříčka min 48" (121 cm), Full HD 1920x1080 bodů,VA Panel/D-LED,jas min. 350 cd/m²,DVI-D Out, PC In, Audio In (L/R), Audio Out (L/R),pozorovací úhel: 178°, šířka rámečku11,9 mm nahoře, 14,7 mm dole, rozměry (šxvxh):1082x624x62 mm instalace horizontálně i vertikálně, zabudované reproduktory 2x10W,vstupy 2xHDMI, 1x DVI, 1x VGA, LAN pro rizeni a vzdalesnou spravu, bezplatna aplikace pro sitove ovladani, monitoring s moznosti distribuce obsahu na USB uloziste v displeji, zaruka 3 roky | 22496 | 1 | 22496 | 15747.2 | 15747.2 | profesionální monitor 48" pro provoz 16h/d
6 |  | EZS
7 | SmartLiving1050 | Kompletní ústředna EZS pro 100 zón v kovovém krytu se zdrojem (3A), 10 svorek na desce, rozšiřitelná až na 50 svorek, až 10 skupin, 1 programovatelné relé, 2 programovatelné výstupy OC, telefonní komunikátor, port RS232. Možnost připojit až 10 klávesnic a až 20 čteček nBy, 20 expandérů Flex5, 10 , 50 uživatelských kódů, 100 proxi karet, deník na 1000 událostí, prostor pro akumulátor 7Ah, volitelné připojení přes GSM a TCP/IP | 3746.925 | 1 | 3746.925 | 2622.8475 | 2622.8475
8 | ACC060 | Akumulátor bezúdržbový 12V, 7Ah (151x65x94 mm) | 383.25 | 1 | 383.25 | 268.275 | 268.275
9 | JoyMAX | Grafická klávesnice typu Joy s LCD displejem a nastavitelným podsvitem, rozhraní pro uživatele - ikony a text, 2 svorky vstup/výstup, bzučák, vestavěná čtečka karet, teploměr, mikrofon a reproduktor. | 2165.2312 | 1 | 2165.2312 | 1515.6619 | 1515.6619 | čipy pro 10 uživatelů
10 | nKey | Uživatelský přívěšek pro proxi čtečky řady nBy | 141.2775 | 10 | 1412.775 | 98.8943 | 988.9425
11 | Air2Aria | Bezdrátová klávesnice s obousměrnou komunikací, napájení pomocí 2 baterií CR 17450 (životnost baterie cca 2 roky) nebo externí napájení 6-20V, připojení pomocí AIR2BS200, podsvětlený grafický displej, 4 stavové LED, akcelerometr, montáž na stěnu nebo stojánek pro polžení na stůl. | 3780 | 1 | 3780 | 2646 | 2646
12 | Air2BS20030 | Obousměrný přijímač, 868MHz, připojení přes I-Bus, 30 detektorů, 50 klíčenek,10 frekvencí | 1781.325 | 1 | 1781.325 | 1246.9275 | 1246.9275
| XIR200H | PIR detektor, dosah 15m, úhel detekce 100°, napájení 9 – 16V, odběr 15mA, čítač pulzů, automatická kompenzace teploty, spodní zóna, rozsah pracovních teplot 0°C - +50°C, Rozměry 120x60x44mm | 344 | 13 | 4472 | 240.8 | 3130.4
| SMARTLANG | Modul rozhraní pro připojení do sítě a internetu, protokoly TCP-IP a UDP, zasílání e-mailů s přílohami (jakýkoliv typ souboru), vestavěný web-server, programování a ovládání ústředny přes internet | 6289.5 | 1 | 6289.5 | 4402.65 | 4402.65
Celková koncová cena bez DPH |  |  |  |  | 105766.0062
30 | % sleva dealer |  |  |  |  | 31729.8019
Celkem po slevě | [6 empty] | 74036.2044
Formulas:
SICURIT CS, spol. s r. o. = [SICURIT CS, spol. s r. o., row above]+30